## Anforderungen & Fit-Gap
adesso ¦ Anforderungskatalog & Fit-Gap-Analyse – Laborinformationssystem (LIS)
Bewertete Lösung / Anbieter:
Kategorie | ID | Anforderung | Beschreibung | Priorität | Bewertung | LIS | OE | _Gewicht | _Bewertet | _Faktor | _Punkte | _MaxPunkte | AB+M | Kommunikationsserver | PVT | R. LabOps | Sysmex | SAP | Consens
OE | OE-01 | Elektronische Auftragserfassung | Erfassung von Laboraufträgen über ein webbasiertes Order-Entry-Portal für externe Einsender (Praxen, Kliniken) und interne Stationen. | MUSS | Nicht bewertet |  | X | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
OE | OE-02 | Patienten- & Falldaten | Eindeutige Identifikation von Patient und Fall inkl. Dublettenprüfung und Stammdatenabgleich. | MUSS | Nicht bewertet |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | X
OE | OE-03 | Anforderungsprofile | Hinterlegung individueller und einsenderspezifischer Untersuchungsprofile / Anforderungssets. | MUSS | Nicht bewertet |  | X | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | X | [6 empty] | je nach Anforderungsbereich
OE | OE-04 | Material- & Röhrchenlogik | Automatische Ermittlung benötigter Probenmaterialien, Röhrchentypen und Mindestmengen je Analyt-Kombination. | MUSS | Nicht bewertet |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | X
OE | OE-05 | Dringlichkeitssteuerung | Kennzeichnung als Notfall/Cito mit priorisierter Weiterverarbeitung und visueller Hervorhebung. | MUSS | Nicht bewertet |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | (Priorisierungslogik über Komm.server) | derzeit nicht benötigt
OE | OE-06 | Plausibilitäts- & Pflichtfeldprüfung | Validierung der Eingaben (Pflichtfelder, Wertebereiche, klinische Angaben) bei der Auftragserfassung. | MUSS | Nicht bewertet | X | X | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
|  | Dubletten und Einsender-MDM | [11 empty] | X
OE | OE-07 | Diagnose- & Indikationsangaben | Erfassung von Diagnosen (ICD-10), Verdachtsdiagnosen und abrechnungsrelevanten Begründungen. | SOLL | Nicht bewertet | X | X | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
OE | OE-08 | Etiketten- & Barcodedruck | Generierung und Druck von Proben-Etiketten mit eindeutigem Barcode/QR aus dem Auftrag. | MUSS | Nicht bewertet |  | X (bevorzugt) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | X
OE | OE-09 | Abrechnungspfad bei Anforderung | Auswahl des Abrechnungswegs (GKV, privat/IGeL, Selbstzahler) inkl. Einwilligungs-/Kostenhinweisen. | SOLL | Nicht bewertet |  | X | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | X (Bei Scheinen)
OE | OE-10 | Nachforderung | Nachträgliches Hinzufügen von Analyten unter Berücksichtigung von Probenstabilität und Restmenge. | SOLL | Nicht bewertet |  | X | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | Nachforderung über WebApplikation | Befund-App f. Einsender??? Alterantive Befund to Go
OE | OE-11 | Auftragsstatus-Tracking | Verfolgung des Auftrags-/Probenstatus in Echtzeit für Einsender. | SOLL | Nicht bewertet |  | LabAccess oder "Einsenderapp" | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
OE | OE-12 | Mobile Auftragserfassung | Auftragserfassung über mobile Endgeräte / responsives Portal. | KANN | Nicht bewertet |  | "Einsenderapp" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | "Einsenderapp"
OE | OE-13 | Entscheidungsunterstützung | Hinweise auf sinnvolle Zusatzuntersuchungen sowie Doppelanforderungs-Warnungen. | KANN | Nicht bewertet | In C-Lab Doppelanforderungen berücksichtig | MDN. Materiallogik bereits umgesetzt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | KI, leitlinienkonforme Parameterselektion + aktiver Vorschlag über Nachforderungen
LIS | LIS-01 | Probeneingang & Identifikation | Erfassung des Probeneingangs per Barcode-Scan mit Zeitstempel und Auftragszuordnung. | MUSS | Nicht bewertet |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
LIS | LIS-02 | Präanalytische Prüfung | Dokumentation präanalytischer Kriterien (Hämolyse, Lipämie, Ikterus, Gerinnsel, Füllmenge, Transportzeit). | MUSS | Nicht bewertet |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | X
LIS | LIS-03 | Arbeitslisten & Workplaces | Arbeitslisten je Arbeitsplatz/Gerät, dynamisch filter- und sortierbar. | MUSS | Nicht bewertet |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | X
LIS | LIS-04 | Aliquotierung & Probenteilung | Verwaltung von Aliquots und Folgeproben mit Rückverfolgbarkeit zur Primärprobe. | SOLL | Nicht bewertet |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | X
LIS | LIS-05 | Ergebniserfassung | Automatische Übernahme von Messergebnissen sowie manuelle Erfassung mit Pflichtkommentaren. | MUSS | Nicht bewertet | X |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | X
LIS | LIS-06 | Referenzbereiche | Alters-, geschlechts- und materialabhängige Referenz-/Normbereiche inkl. Sondergruppen. | MUSS | Nicht bewertet |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | X
LIS | LIS-07 | Technische Validierung | Regelbasierte Plausibilisierung (Delta-Check, Limit-Check) mit Autofreigabe unauffälliger Werte. | MUSS | Nicht bewertet |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | X | X
LIS | LIS-08 | Ärztliche/medizinische Validierung | Strukturierte fachärztliche Freigabe mit Vier-Augen-Option und Protokollierung. | MUSS | Nicht bewertet | X |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | X (Regelwerk führt)
LIS | LIS-09 | Pathologische Wertkennzeichnung | Automatische Markierung pathologischer/kritischer Werte inkl. Eskalation für lebensbedrohliche Befunde. | MUSS | Nicht bewertet | X |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | X (Regelwerk führt)
LIS | LIS-10 | Kumulativbefund | Darstellung von Verlaufs-/Kumulativbefunden über mehrere Zeitpunkte je Patient. | SOLL | Nicht bewertet | X |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Über Serviceportal ?
LIS | LIS-11 | Befundausgabe Multikanal | Befunde als PDF, Druck, Fax, verschlüsselte E-Mail und elektronische Schnittstellen. | MUSS | Nicht bewertet |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
LIS | LIS-12 | Nachbefundung & Korrektur | Korrektur freigegebener Befunde mit Versionierung, Begründung und Nachrichtigung des Einsenders. | MUSS | Nicht bewertet |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
LIS | LIS-13 | Befundkommentare & Textbausteine | Verwaltung freier und standardisierter Kommentartexte, analyt-/befundabhängig. | SOLL | Nicht bewertet |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
LIS | LIS-14 | Probenarchivierung | Verwaltung von Probenlagerung (Lagerort, Position, Aufbewahrungsfrist) inkl. Wiederauffindung. | SOLL | Nicht bewertet |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
LIS | LIS-15 | Autovalidierungsregeln konfigurierbar | Fachlich konfigurierbares Regelwerk für die Autovalidierung ohne Programmieraufwand. | SOLL | Nicht bewertet |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
LIS | LIS-16 | Reflex- & Folgetests | Automatisches Auslösen von Reflex-/Stufentests anhand definierter Regellogik. | KANN | Nicht bewertet |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
MB | MB-01 | Kultur- & Bebrütungsmanagement | Verwaltung von Nährmedien, Beimpfung und Bebrütung mit arbeitsplatzbezogenen Wiedervorlagen. | MUSS | Nicht bewertet |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
MB | MB-02 | Erreger- & Keimkatalog | Strukturierte Erfassung von Erregern/Isolaten auf Basis eines pflegbaren Keimkatalogs. | MUSS | Nicht bewertet |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
MB | MB-03 | Antibiogramm / Resistenztestung | Erfassung/Bewertung von Empfindlichkeitsprüfungen (MHK, Hemmhof) mit EUCAST-Interpretation (S/I/R). | MUSS | Nicht bewertet |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
MB | MB-04 | EUCAST-Regelwerk & Updates | Hinterlegung und revisionssichere Aktualisierung der EUCAST-Grenzwerte und Expertenregeln. | MUSS | Nicht bewertet |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
MB | MB-05 | Multiresistenz-Erkennung | Automatische Erkennung/Kennzeichnung von MRE (MRSA, VRE, 3MRGN/4MRGN, ESBL) mit Folgeaktionen. | MUSS | Nicht bewertet |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
MB | MB-06 | Stufenbefundung | Mehrstufige Vor-/Teil- und Endbefundung über den Kulturverlauf. | MUSS | Nicht bewertet |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
MB | MB-07 | Meldewesen IfSG | Unterstützung der Meldepflichten nach IfSG inkl. elektronischer Übermittlung (DEMIS). | MUSS | Nicht bewertet |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
MB | MB-08 | Hygiene- & Ausbruchsanalyse | Auswertungen zu Keimstatistik, Stationsbezug und Häufungen für das Hygiene-/Ausbruchsmanagement. | SOLL | Nicht bewertet |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
MB | MB-09 | Resistenz-/Verbrauchsstatistik | Erstellung von Resistenz- und Verbrauchsstatistiken (ARS-/AMR-Reporting). | SOLL | Nicht bewertet |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
MB | MB-10 | MALDI-TOF- & PCR-Integration | Anbindung von Identifikationsverfahren (MALDI-TOF) und molekularer Erregerdiagnostik. | SOLL | Nicht bewertet |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
MB | MB-11 | Material-/Lokalisationsbezug | Erfassung von Materialart und Entnahmelokalisation als Bewertungsgrundlage. | MUSS | Nicht bewertet |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
IF | IF-01 | Bidirektionale Geräteanbindung | Order-Download und Ergebnis-Upload von Analysegeräten über Treiber/Middleware. | MUSS | Nicht bewertet |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | X (Exkl. Monitoring u. Analytics) |  | X | X
IF | IF-02 | HL7-Kommunikation | Unterstützung von HL7 v2.x (ORM, ORU, ADT) für KIS, Einsender und Subsysteme. | MUSS | Nicht bewertet |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | X
IF | IF-03 | LDT-Schnittstelle | Import/Export nach LDT für niedergelassene Einsender und Praxisverwaltungssysteme. | MUSS | Nicht bewertet |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | X
IF | IF-04 | ASTM/POCT | Anbindung von Geräten und Point-of-Care-Systemen über ASTM bzw. POCT1-A. | SOLL | Nicht bewertet |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
IF | IF-05 | FHIR-Unterstützung | Bereitstellung von HL7 FHIR-Ressourcen (DiagnosticReport, Observation, ServiceRequest). | SOLL | Nicht bewertet |  | X | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
IF | IF-06 | Order-/Result-Mapping | Zentrale, pflegbare Zuordnung von Analyt-/Gerätecodes auf den hauseigenen Leistungskatalog. | MUSS | Nicht bewertet |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | X
IF | IF-07 | PVS-Integration | Stabile Integration in KIS/PVS inkl. Patienten- und Auftragsdatensynchronisation. | MUSS | Nicht bewertet |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | X
IF | IF-08 | TI-/eHealth-Anbindung | Anbindung an die Telematikinfrastruktur (TI) und ePA im erforderlichen Umfang. | SOLL | Nicht bewertet |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | X
IF | IF-09 | LOINC-Codierung | Unterstützung der LOINC-Codierung für semantische Interoperabilität. | SOLL | Nicht bewertet |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | X
IF | IF-10 | Schnittstellen-Monitoring | Überwachung aller Schnittstellen mit Statusanzeige, Fehler-Queues und Alarmierung. | MUSS | Nicht bewertet |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | X
IF | IF-11 |  | Elektronische Rückübermittlung an Einsendersysteme (LDT/HL7) inkl. Quittierung. | MUSS | Nicht bewertet |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
IF | IF-12 | API für Drittsysteme | Offene, dokumentierte REST-/Web-Service-Schnittstelle für eigene oder externe Anwendungen. SINA CRM, SAP | KANN | Nicht bewertet |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | X
AB | AB-01 | Mehrwege-Abrechnung | Abrechnung über GKV/EBM, privatärztlich (GOÄ), DKG-NT/Krankenhaus, IGeL und Selbstzahler. | MUSS | Nicht bewertet | X | X | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
AB | AB-02 | Gebührenordnungen & Updates | Hinterlegung von EBM, GOÄ, DKG-NT mit revisionssicherer Aktualisierung. | MUSS | Nicht bewertet |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | X
AB | AB-03 | Automatische Leistungsableitung | Ableitung abrechenbarer Ziffern aus durchgeführten Analysen inkl. Ausschluss-/Kombinationsregeln. | MUSS | Nicht bewertet |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | X
AB | AB-04 | Abrechnungsprüfung | Regelbasierte Prüfung auf Plausibilität, Begründungspflicht, Höchstwerte und Wirtschaftlichkeit. | MUSS | Nicht bewertet |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | X | [5 empty] | Ggf. intelligentes Abrechnungs-Vorschlagswesen
AB | AB-05 | KV-Abrechnung / Quartalsabschluss | GKV-/KV-Abrechnung inkl. Quartalsabschluss und Übermittlung (z. B. KVDT). | MUSS | Nicht bewertet | X |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Nochmal Kostenträgerrechnung im Detail angucken. Einzeltermin. Inhalt: Autom. Hlabertige Leistungen, Auswertung,
AB | AB-06 | Privatliquidation | Privatärztliche Rechnungen (GOÄ) inkl. Steigerungsfaktoren, Begründungen und Mahnwesen. | SOLL | Nicht bewertet |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
AB | AB-07 | Kostenträger- & Tarifverwaltung | Verwaltung von Kostenträgern, Verträgen, Sondertarifen und einsenderspezifischen Konditionen. | SOLL | Nicht bewertet | X |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
AB | AB-08 | Storno & Gutschrift | Stornierung/Korrektur mit Begründung und Gutschriftsverwaltung. | MUSS | Nicht bewertet | X |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
AB | AB-09 | Stammdatenverwaltung | Zentrale Pflege von Einsendern, Ärzten, Kostenträgern, Leistungskatalog und Materialstammdaten. | MUSS | Nicht bewertet |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | X
AB | AB-10 | Material- & Lagerwirtschaft | Verwaltung von Reagenzien/Verbrauchsmaterial inkl. Bestand, Chargen, Mindestmengen, Verfall. | SOLL | Nicht bewertet |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | X
AB | AB-11 | Chargen- & Lot-Verfolgung | Lückenlose Rückverfolgung verwendeter Reagenzchargen je Messung. | SOLL | Nicht bewertet |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | X | Langfristig: Einmalige Erfassung der Charge über SAP, dann Rückschrieb in QM SW
AB | AB-12 | Leistungs-/Umsatzstatistik | Auswertungen zu Leistungsvolumen, Umsatz und Einsenderstruktur für das Controlling. | SOLL | Nicht bewertet |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | X | [5 empty] | Separates BI Projekt mit Fr. Leuthold, hat die SE ein separates BI tool
AB | AB-13 |  | Export von Abrechnungs-/Buchungsdaten an Finanzbuchhaltung/ERP (z. B. DATEV). | KANN | Nicht bewertet |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
QM | QM-01 | Interne Qualitätskontrolle | Verwaltung interner QK mit Levey-Jennings-Diagrammen und Westgard-Regeln. | MUSS | Nicht bewertet | X |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
QM | QM-02 | Externe Qualitätskontrolle | Unterstützung externer Ringversuche/Eignungsprüfungen inkl. Dokumentation und Auswertung. | MUSS | Nicht bewertet | X |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
QM | QM-03 | RiliBÄK-Konformität | Erfüllung der RiliBÄK-Anforderungen an interne und externe Qualitätssicherung inkl. Nachweisen. | MUSS | Nicht bewertet | X |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
QM | QM-04 | ISO 15189-Unterstützung | Unterstützung der Akkreditierung nach ISO 15189 (A: Lenkung von Dokumenten, B: Geräten, Methoden). | SOLL | Nicht bewertet |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | B |  |  |  |  | A
QM | QM-05 | Audit-Trail | Revisionssichere, lückenlose Protokollierung sicherheits-/befundrelevanter Aktionen. | MUSS | Nicht bewertet | X |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
QM | QM-06 | Rollen- & Rechtekonzept | Granulare, rollenbasierte Berechtigung bis auf Funktions-, Analyt- und Mandantenebene. | MUSS | Nicht bewertet |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | t.b.d.
QM | QM-07 | Authentifizierung & SSO | Sichere Authentifizierung inkl. SSO (LDAP/AD) und optional Mehrfaktor. | MUSS | Nicht bewertet |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
QM | QM-08 | DSGVO-Konformität | Zugriffsbeschränkung, Löschkonzepte, Auskunft, Datensparsamkeit, Verschlüsselung. | MUSS | Nicht bewertet |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
QM | QM-09 | Mandantenfähigkeit | Mandantenfähige Datenhaltung und -trennung für Labornetzwerke und Standortverbünde. | SOLL | Nicht bewertet |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
QM | QM-10 | Reporting & Dashboards | Konfigurierbare Auswertungen/Dashboards zu Durchlaufzeiten (TAT), Volumen, Qualität, Auslastung. | SOLL | Nicht bewertet |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
QM | QM-11 | Ad-hoc-Auswertung / BI | Flexible Ad-hoc-Abfragen und Export für statistische/epidemiologische Auswertungen. | SOLL | Nicht bewertet |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
QM | QM-12 | Datensicherung & Notbetrieb | Konzept für Backup/Recovery, Hochverfügbarkeit und Notbetrieb mit definierten RTO/RPO. | MUSS | Nicht bewertet |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
QM | QM-13 | Aufbewahrung & Archivierung | Einhaltung gesetzlicher Aufbewahrungsfristen inkl. revisionssicherer Langzeitarchivierung. | MUSS | Nicht bewertet |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
QM | QM-14 | KI-gestützte Auffälligkeitsanalyse | Optionale KI-/Analytik-Funktionen zur Erkennung von Mustern, Anomalien und Qualitätsabweichungen. | KANN | Nicht bewertet |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0

## Auswertung
adesso ¦ Fit-Gap-Auswertung
Kennzahlen (gewichtet: MUSS=3, SOLL=2, KANN=1 · Erfüllt=100%, Teilweise=50%, Lücke=0%)
Erfüllungsgrad (gewichtet) |  | 0% | über alle bewerteten Anforderungen
Kritische Lücken (MUSS) |  | 0 | als Lücke bewertete MUSS-Anforderungen
Bewertete Anforderungen |  | 0 | von 79 gesamt
davon Erfüllt |  | 0
davon Teilweise |  | 0
davon Lücke |  | 0
Nicht relevant |  | 0
Noch nicht bewertet |  | 79
Abdeckung je Kategorie
Kategorie | Erfüllungsgrad | Erfüllt | Teilw. | Lücke
OE · Order Entry & Auftragsmanagement | 0% | 0 | 0 | 0
LIS · Kern-LIS | 0% | 0 | 0 | 0
MB · Mikrobiologie | 0% | 0 | 0 | 0
IF · Geraeteanbindung & Schnittstellen | 0% | 0 | 0 | 0
AB · Abrechnung & Verwaltung | 0% | 0 | 0 | 0
QM · Qualitaetsmanagement, Compliance & Analytics | 0% | 0 | 0 | 0
Gesamt | 0% | 0 | 0 | 0